湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿 | 统一社会信用代码 | 91430626MA4QDGTX7Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡南尧村 | 地理位置 | 东经113度.33分、北纬.28度.39分 |
| 法定代表人 | 童志刚 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 凌东才 | 联系电话 | 15200213857 |
| 行业类别 | 金矿采选 | 电子邮箱 | 1249120402@qq.com |
| 成立时间 | 公司成立于1994年 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 255人 | 占地面积 | 1.1297平方公里 |
| 年消耗资源能源量 | 3.00万吨/年 | 污染源管理级别 | 国控 |
| 污染源编码 | （B10） | 安全生产许可证编号 | （湘）FM安全证字（2020）F546Y2号 |
| 单位简介 | 平江县黄金开发总公司是一家地方国有企业，公司成立于一九九四年隶属平江县人民政府黄金管理办，现有江东金矿、大南金矿采矿权。 |

废水排放信息（2020年）

| 排放口名称 | 垂拱洞污水处理站污水排放口 | 排放口位置 | 位于矿区南面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 核定年排放废水总量 |  | 实际年排放废水总量 |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准GB8978-1996、CB14554-93 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放、间歇式排放 |
| 排放去向 | 南尧溪 | 受纳水体及功能划分 | III类 |
| 监测单位和方式 | 委托湖南湘恩环境科技有限公司 | 监测频次 | 每两小时抽水检测一次 |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 砷 |  | 酸碱度 |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 | ≤985.5千克/年 | ≤67千克/年 | ≤1.46千克/年 |  |  |  |
| 规定排放限值 |  |  | ≤0.5MgL |  | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |
| 2020.10.5日10时20分 |  |  | 0.045mg |  | 7.09 |  |
| 2020.10.5日8时20分 |  |  | 0.038mg |  | 7.08 |  |
| 2020.10.5日6时20分 |  |  | 0.128mg |  | 7.08 | 无 |

废气排放信息（2020年）

| 废气排放口名称 | 矿区厂界 | 锅炉吨位 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | AB2009012 矿区厂界东南面 | 排放口设置情况 | 符合排污规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（CB16297-1996）表2中无组织排放限值 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放 |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 无 |
| 监测单位和方式 | 委托湖南安博检测有限公司 | 监测频次 | 一次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放限值 |  |
| 南尧工区厂界外上风向东南面 | 2020.09.07 | 颗粒物 | Mg/m³ | 0.111 | 1.0 | 无 |
| 南尧工区界外下风向西北面 | 2020.09.07 | 颗粒物 | Mg/m³ | 0.149 | 1.0 | 无 |
| 大洞工区厂界外上风向东南面 | 2020.09.07 | 颗粒物 | Mg/m³ | 0.178 | 1.0 | 无 |
| 大洞工区厂界外下风向西北面 | 2020.09.07 | 颗粒物 | Mg/m³ | 1.96 | 1.0 | 无 |

噪声排放信息（2020年三季度）

| 执行的排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（CB12348-2W8）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 设备噪声、间接排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 湖南安博检测有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝、夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年9月24日厂界外东面1m处 | 实际监测数值 | 昼间49.0分贝、夜间44.0分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年9月24日厂界外南面1m处 | 实际监测数值 | 昼间50.2分贝、夜间44.7分贝 |
|  | 2020年9月24日厂界外西面1m处 |  | 昼间50.7分贝、夜间46.5分贝 |
|  | 2020年9月24日厂界外北面1m处 |  | 昼间54.5分贝、夜间45.4分贝 |

土壤信息（2020年三季度）

| 监测点位 | 样品状态 | 检测项目（单位：mg/kg，pH无量纲） |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH | 镉 | 锌 | 砷 | 铅 |
| 大洞工区 | 灰褐色壤土 | 6.50 | 0.25 | 179 | 128 | 50 |
| 南尧工区 | 灰色壤土 | 6.56 | 0.24 | 135 | 50.4 | 30 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他风险筛选值 | PH≤5.5 | 0.3 | 200 | 40 | 70 |
|  | 5.5＜pH≤6.5 | 0.3 | 200 | 40 | 90 |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 250 | 30 | 120 |
|  | pH＞7.5 | 0.6 | 300 | 25 | 170 |

固体（危险）废物排放信息（2020年三季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 综合污水处理站 | 1座 | 2013年8月 | 铁盐-石灰法-PAM絮凝化学处理工艺 | 1000m³/d | 200吨/天 | 4小时/天 | 间歇运行原因：回水利用 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 平江县黄金开发总公司大南金矿3万吨1年采矿工程环境影响报告书 | 湖南葆华环保有限公司 | 国环评证甲字第2702号 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系 |
| 环评报告批复文件 | 关于平江县黄金开发总公司大南金矿3万吨/年采矿工程环境影响报告书的批复 | 湖南省生态环境厅 | 湘环评（2019）29号 | 依申请提供复印件 |
| 治理设施验收意见 | 在矿山开采期间建设方应制定切实有效的应急预案 |  |  |  |
| 排污许可证 | 金矿采选，水处理通用工序 | 中华人民共和国生态环境部监制、岳阳市生态环境局印制 | 91430626MA4QDCYX7Q001V | 依申请提供复印件 |

突发环境事件应急预案

已制订 《湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿突发环境事件应急预案》发布日期2020年9月 备案编号： 附件链接：