岳平环评[2022]037号

关于亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-城乡安全供水一体化工程项目环境影响报告表的批复

平江县人民政府（平江县汨罗江综合治理领导小组办公室）：

你单位《关于<亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-城乡安全供水一体化工程项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-城乡安全供水一体化工程项目拟建于平江县南江镇、大洲乡、上塔市镇、梅仙镇及余坪镇等5个乡镇。项目总用地面积为31550.21平方米。主要建设内容：新建南江水厂(设计供水规模为2.5×104m3/d)、取水工程、大洲配水站、配水管网、进村入户管网等。项目总投资37815.06万元，其中环保投资196万元，占总投资的0.52％。根据湖南中源环保工程有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《亚洲开发银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目-城乡安全供水一体化工程项目环境影响报告表》的要求，科学开展汨罗江流域平江段综合治理工作，规范施工，科学规划运输路线，减少工程施工对居民区等敏感区域造成影响。项目取水工程应选在枯水期施工，采取围堰施工方式，尽量避免雨季施工，防止雨水冲刷造成水土流失。施工结束后，做好临时施工场地生态恢复工作，确保达到治理目标，满足生态环境和景观要求。

2、施工期废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。施工废水经隔油池+沉淀池处理后循环使用，不外排。

3、大气污染防治工作。施工期废气通过采取洒水抑尘、设置围挡等综合措施确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。运营期恶臭气体通过采取植被绿化等措施，确保厂界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准；食堂油烟通过油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后通过屋顶排放。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和暂存工作。污泥脱水后转运至平江县垃圾填埋场进行填埋处理；实验室废液等危废集中收集后交给有资质的单位处置；生活垃圾收集后定时由环卫部门清运。

5、噪声污染防治工作。通过合理安排施工作业时间、采用低噪声设备、合理平面布局等综合措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准、运营期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二二年十二月八日