平环批字[2020]00017号

关于年产20万吨饲料加工厂技术改造项目

环境影响报告表的批复

平江县奇壮饲料有限公司：

你单位《关于<年产20万吨饲料加工厂技术改造项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县伍市镇新联村三组建设的饲料加工厂技术改造项目，地理坐标东经113.210277°，北纬28.788289°。主要建设内容有：1、对现有生产线进行调整和技术改造，将原有五条猪饲料生产保留四条，其中一条技术改造成水产饲料生产线。2、重新增加一条水产饲料生产线；3、新增4t/h生物质燃料锅炉一台和一套布袋除尘装置（厂内共有两台套）；4、配套建设水产饲料生产线工艺粉尘治理设施，并对锅炉烟气治理进行相应的技术改造以适应技改后两台锅炉（详见环评文本）。项目总投资1000万元，其中环保投资67万元，占总投资的6.7％。项目建设符合国家产业政策，根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意该项目按照报告表中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、你单位应对已建工程存在的环境问题、环境风险整改到位，在后期工程建设及营运过程中须按照环境保护“三同时”制度要求，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设厂区雨水及污水管网，完善管网和废水处理设施防渗漏措施。生活污水采用地埋式一体化污水处理装置处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后排放；生产废水（脱硫除尘废水）循环使用不外排。

2、废气污染防治工作。锅炉烟气收集经废气处理系统处理，通过35米高烟囱排放，外排烟气须处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的大气污染物特别排放标准要求；工艺粉尘收集进入除尘设备处理后排放，厂界粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放浓度限值要求。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准的要求。合理安排作业时间、运输车辆进出时间、路线、车速，在道路两侧居民集中点严格控制运输车辆鸣笛，减少瞬时噪声影响。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的一般工业固体废物回用生产或外售综合利用，无法综合利用的同生活垃圾一起委托环卫部门处置；废机油暂存在机修房，交由有处理资质单位回收处理。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目总量控制指标为：二氧化硫≤1.75吨/年、氮氧化物≤1.46吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年一月二日