平环批[2020]10662号

关于湖南平江黄金河国家湿地公园湿地科普宣教中心与湿地保护管理站建设项目环境影响报告表的批复

平江县林业局：

你单位《关于<湖南平江黄金河国家湿地公园湿地科普宣教中心与湿地保护管理站建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南平江黄金河国家湿地公园湿地科普宣教中心与湿地保护管理站建设项目拟建于湖南省岳阳市平江县长寿镇黄金洞乡（项目中心位置地理坐标东经114.045277°，北纬28.664241°），项目总占地面积4782.69m2，总建筑面积4050.72m2，项目建设不新增用地，主要建设内容为：利用现有黄金乡政府场地新建宣教中心，并对现有的两处湿地管理保护站以及附属设施进行改造，连同给排水、供电、消防等公用工程进行改造，以及新建本项目配套的污水处理设施、垃圾收集站、油烟净化器等。项目总投资973.8万元，其中环保投资46.5万元，占总投资的4.78％。根据湖南葆华环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。宣教中心生活污水通过四格化粪池+人工湿地+氧化塘处理后回用绿化、场地冲洗、菜地灌溉等；保护站生活污水经四格化粪池处理后定期清掏至周边菜地灌溉，不外排。

2、废气污染防治工作。食堂油烟经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准浓度限值后按环评要求排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。污水处理站污泥，委托环卫部门定期清运；餐厨废弃物交由当地养殖户清运用于养殖，不得随意丢弃；生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪、距离衰减及设置限速禁鸣标记等综合治理措施，确保项目噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十月十六日