平环批〔2020〕10827号

关于平江县虹桥镇高源电站工程环境影响报告表的批复

平江县高源水电站：

你单位《关于平江县虹桥镇高源电站工程环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。根据《湖南省水利厅 湖南省发展和改革委员会 湖南省生态环境厅 湖南省能源局关于印发〈湖南省小水电清理整改实施方案〉的通知》（湘水发[2019]4 号）及《湖南省平江县小水电站清理整改综合评估报告结论》、《岳阳市人民政府办公室关于同意平江县等4县市小水电清理整改“一站一策”工作方案的复函》（岳政办函[2019]64号）和河北征耀环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，我局同意补办环评手续。经研究，批复如下：

一、平江县平江县虹桥镇高源电站工程位于平江县虹桥镇高源村，电站地理位置坐标为东经113.840472°，北纬28.934970°，项目总装机容量410KW，设计年发电量54.5万kw.h，为引水式电站。项目占地面积8000㎡（含库区淹没范围）,主要建筑物为引水坝、引水管道、升压站及发电站房等。电站于2014年建成并投入运行。项目总投资205.61万元，其中环保投13.6万元，占总投资6.61%。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、建立有效的管理机制，在电站运行中从工程及管理措施上保证河道内生态流量（最小下泄生态流量0.013m3/s），严禁造成河段脱水现象。改造优化泄流设施，确保生态泄流设施不间断放水，满足减水段生态需求。

2、加强水生生态监测、渔政管理，落实鱼类增殖放流等措施，保护鱼类资源及生物多样性。

3、加强运营期噪声污染防治措施，合理布局，选用低噪声机电设备，并采取隔振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、职工生活产生的生活垃圾、坝内侧拦污栅前聚集的河流漂浮物和含油抹布，经收集后委托环卫部门统一定期清运处理。生活污水经旱厕收集后回用于菜地施肥，不外排。电站检修时产生的危险废物废润滑油按要求收集暂存，委托有资质的单位处理，并配备吸油布及备用油桶，防止润滑油进入水体。

5、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保污染防治设施和生态保护措施正常运行，污染物达标排放、生态保护措施落实到位。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二〇年十二月二十八日