平环批[2021]015号

关于平江县第五人民医院门急诊医技综合大楼及传染病房改造项目环境影响报告表的批复

平江县第五人民医院：

你单位《关于<平江县第五人民医院门急诊医技综合大楼及传染病房改造项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县第五人民医院门急诊医技综合大楼及传染病房改造项目位于湖南省岳阳市平江县南江镇北街109号（项目中心地理坐标东经113.739878°，北纬28.974366°）。项目总占地面积1298.24平方米，建筑面积8487.68平方米。主要建设内容为新建门急诊医技综合大楼一栋，地上六层，地下一层，改建原住院楼为传染病病房，将原门诊楼改建为公卫楼，原急诊楼改建为住院楼。本项目实施后，医院床位数将由现在的300张增加至360张，预计年门诊量65000多人次，年收纳住院病人20000人次。项目总投资4458万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.12％。根据湖南永蓝新环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意办理环评手续。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设院区雨水及污水管网。医疗废水依托现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准、生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后通过市政管网进入南江镇污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后外排。

2、废气污染防治工作。污水处理站采取加盖密闭、加强周边绿化等措施确保废气浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。医疗固废分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；污水处理站污泥经消毒、脱水处理后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取隔声、减振措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年三月三十日