平环批[2021]012号

关于年加工100万组液晶显示屏建设项目环境影响报告表的批复

岳阳龙盛科技有限公司：

你单位《关于<年加工100万组液晶显示屏建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳龙盛科技有限公司年加工100万组液晶显示屏建设项目拟建于湖南省岳阳市平江县天岳新区创新创业园二期4#栋（项目中心地理坐标东经113°37'21.50°，北纬28°42'40.32°）。项目总占地面积2580平方米，总建筑面积为10208平方米。主要建设内容为：1栋4层的厂房，1层布置有办公区、仓库区、污水处理站、危废暂存间，2-3层为生产区，4层为仓库及纯水制备区。车间设置清洗房、显影房、蚀刻房、丝印房、灌晶房、PI固化房、制网房等。主要生产工艺为：ITO玻璃投入→前清洗、干燥→涂光刻胶→烘干→曝光→显影→坚膜→蚀刻→脱膜→中清洗→PI印刷→PI固化→摩擦→印框点→喷粉、组合→框固化→切裂→灌晶→整平封口→配向→目电检→贴片消泡→外观检查。项目总投资1500万元，其中环保投资108万元，占总投资的7.2％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池预处理、生产废水经“中和调节+物化”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和污水处理厂接管标准后经园区管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。生产过程中产生的VOCs收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表一中“电子工业-电子元器件、平板显示器等”的相关标准值严格50%执行；无组织排放废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准后排放；蚀刻工序产生的HCl收集后经酸雾净化塔处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值严格50%执行。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。碎玻璃、不合格品等交由原料供应商回收处理；废椰壳活性炭、废RO膜等交有相应利用处置技术工艺的单位妥善处置；废含油抹布、废压滤渣、废胶、废蜂窝活性炭、污泥等危废收集后暂存于危废暂存间交由有危险废物处理资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门清运处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤1.644吨/年、氨氮≤0.164吨/年、挥发性有机物≤0.243吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请取得排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年三月二十九日