平环批[2021]010号

关于平江县长寿镇集镇污水处理工程扩建项目环境影响报告表的批复

平江县长寿镇人民政府：

你单位《关于<平江县长寿镇集镇污水处理工程扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 平江县长寿镇集镇污水处理工程扩建项目位于平江县长寿镇致富村污水处理厂一期工程西南面（项目中心地理坐标东经113°54′55.42″，北纬28°42′54.11″），项目占地面积7500.19平方米。项目在长寿镇集镇污水处理厂现有一期工程处理规模3000m3/d的基础上，建设二期工程，处理规模5000m3/d，并配套建设污水管网10km，项目建成后总处理规模为8000m3/d。新建排污口在原有排污口上扩建而成，排口位置不变（排污口坐标为经度：113°54'59.36″，纬度:28°42'59.19″），经35m排水渠排入汩罗江支流，再流经150m后汇入汩罗江。该项目采用格栅调节池+一体化高效处理池(A2O工

艺)+高密度沉淀池+紫外消毒等工艺处理废污水。该污水处理厂入河排放量不超过8000t/d，污染物排放浓度应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的要求，主要污染物排放浓度COD不超过60mg/L，氨氮不超过8mg/L，总磷不超过1mg/L。主要建设内容包括：调节池、高密度沉淀池、一体化高效处理池、设备房、消毒池、门卫室、综合管理房等。项目总投资6000万元，其中环保投资80.5万元，占总投资的1.34％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局《关于平江县长寿镇集镇污水处理厂工程扩建排污口设置的审查意见》，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；项目不设置沥青、混凝土搅拌站，沥青和混凝土全部外购；采取洒水、篷布覆盖、路面硬化、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾经分类收集后综合利用或运送至渣土管理部门指定地点消纳，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。污水采用“格栅—调节池+一体化高效处理池+高密度沉淀池+紫外消毒”处理工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经专用管道排入汨罗江。规范排污口建设，在入河排污口处设立标志牌，并同步建设进出水在线监测设备(进水总管：流量、化学需氧量、氨氮；出水总排放口：流量、PH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，其中总氮在总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测)，在线监测数据应接入省生态环境厅、省住房城乡建设厅和市生态环境局信息平台集中监管。

3、废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，格栅-调节池、一体化高效处理池、高密度沉淀池、污泥脱水间产生的臭气采用加盖密闭、喷洒除臭剂、种植绿化带等措施，确保厂界恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。污泥经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位外运处置；栅渣、废包装、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、本项目建成后全厂污染物总量控制指标为：化学需氧量≤175.2吨/年、氨氮≤23.36吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请取得排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施和入河排污口设置开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年三月二十六日