平江县25个农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表

| **序号** | **县区** | **保护区名称** | **类型** | **问题类型** | **一级/二级区内的具体问题** | **问题数量** | **具体整治措施** | **计划完成时间** | **整治进度（单位：%）** | **具体进度内容描述** | **是否完成整治** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | 平江县 | 天岳街道下蜈蚣洞引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 261 | 平江县 | 加义镇石子坑山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 262 | 平江县 | 大洲乡张家洞山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 264 | 平江县 | 伍市镇板木洞引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 267 | 平江县 | 梅仙镇松山村虹桥洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| **序号** | **县区** | **保护区名称** | **类型** | **问题类型** | **一级/二级区内的具体问题** | **问题数量** | **具体整治措施** | **计划完成时间** | **整治进度（单位：%）** | **具体进度内容描述** | **是否完成整治** | **备 注** |
| 269 | 平江县 | 梅仙镇招贤村流水岩引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 271 | 平江县 | 梅仙镇填得村牛栏冲山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 276 | 平江县 | 浯口镇三联村阳合洞山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 277 | 平江县 | 福寿山镇易公组引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 278 | 平江县 | 岑川镇菜石洞引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| **序号** | **县区** | **保护区名称** | **类型** | **问题类型** | **一级/二级区内的具体问题** | **问题数量** | **具体整治措施** | **计划完成时间** | **整治进度（单位：%）** | **具体进度内容描述** | **是否完成整治** | **备 注** |
| 280 | 平江县 | 大洲乡龙洞村漆家山塘与杂斗坡山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 281 | 平江县 | 南江镇长群村黄泥组引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 3 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 282 | 平江县 | 梅仙镇尖山村燕坑里引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 283 | 平江县 | 向家镇望湖村茶盘洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 284 | 平江县 | 长寿镇九岭村磨刀洞引水堰与塔嘴沟引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| **序号** | **县区** | **保护区名称** | **类型** | **问题类型** | **一级/二级区内的具体问题** | **问题数量** | **具体整治措施** | **计划完成时间** | **整治进度（单位：%）** | **具体进度内容描述** | **是否完成整治** | **备 注** |
| 286 | 平江县 | 长寿镇鞍山村盘石洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 287 | 平江县 | 加义镇咏生村姚家洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 288 | 平江县 | 三市镇三郊村麻子坡引水堰饮用水源地保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 289 | 平江县 | 福寿山镇百福村何家引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 290 | 平江县 | 南江镇石江村阜西引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 3.生活面源污染 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。3.保护区内有两处住户，其生活污水会对饮用水源造成影响 | 3 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网.3.对保护区内存在两处居民产生的生活污水进行处理后回用或灌溉农田。 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| **序号** | **县区** | **保护区名称** | **类型** | **问题类型** | **一级/二级区内的具体问题** | **问题数量** | **具体整治措施** | **计划完成时间** | **整治进度（单位：%）** | **具体进度内容描述** | **是否完成整治** | **备 注** |
| 291 | 平江县 | 天岳街道大西村井群饮用水水源保护区 | 地下水型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 293 | 平江县 | 梅仙镇黄土冲山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 294 | 平江县 | 浯口镇四门尖溪流饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 295 | 平江县 | 三墩乡公坪村山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |
| 296 | 平江县 | 永太村周家源水库饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | **一级区**：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 | 100 | 制定整改方案 | 是 |  |