平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2025年度）

| 序号 | 正式命名 | 正式编码 | 详细地址 | 主要问题 | 整治措施 | 主管部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市平江县天岳街道金窝村浊水河其他排污口 | FF4306260102QT00 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道金窝村浊水河路 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002 V类标准） | 整治目标：排口水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 整治措施：完善上游河道市政雨污管网分流建设，对河道实施水环境综合治理。 | 市水利局 | 2025.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 2 | 岳阳市平江县汉昌街道城东村城镇生活污水排散口 | FF4306260287QT00 | 湖南省岳阳市平江县汉昌街道民建北路299号 | 11.排污口超标超总量排放（pH、氨氮、总磷超《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准） | 整治目标：排口水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 整治措施：检修维护雨污管道，通过截污纳管将污水纳入市政管网，由平江县格林莱环保实业有限公司污水处理厂予以处理。 | 市住房和城乡建设局 | 2025.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 3 | 岳阳市平江县天岳街道翠竹村颐华学校西侧20米其他雨洪排口 | FF4306260276QT00 | 岳阳市平江县天岳街道翠竹村颐华学校西侧20米 | 11.排污口超标超总量排放（氨氮、总氮超地表水环境质量标准 GB3838-2002）V类标准） | 整治目标：排口水质达到地表水环境质量标准（GB 3838-2002）V类标准要求。 整治措施：检修维护雨污管道，通过截污纳管将污水纳入市政管网，由平江县天岳街道金窝污水处理厂予以处理。 | 市住房和城乡建设局 | 2025.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 4 | 岳阳市平江县天岳街道翠竹村颐华学校西侧10米其他雨洪排口 | FF4306260336QT00 | 岳阳市平江县天岳街道翠竹村颐华学校西侧10米 | 11.排污口超标超总量排放（COD、氨氮、总磷、总氮超地表水环境质量标准 GB3838-2002 V类标准） | 整治目标：排口水质达到地表水环境质量标准（GB 3838-2002）V类标准要求。 整治措施：检修维护雨污管道，通过截污纳管将污水纳入市政管网，由平江县天岳街道金窝污水处理厂予以处理。 | 市住房和城乡建设局 | 2025.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 5 | 岳阳市平江县汉昌街道首家坪社区百福酒楼东侧100米城镇生活污水散排口 | FF4306260333QT00 | 岳阳市平江县汉昌街道首家坪社区百福酒楼东侧100米 | 11.排污口超标超总量排放（COD、氨氮、总磷超排口水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求） | 整治目标：排口水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 整治措施：检修维护雨污管道，通过截污纳管将污水纳入市政管网，由平江县格林莱环保实业有限公司污水处理厂予以处理。 | 市住房和城乡建设局 | 2025.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 6 | 岳阳市平江县长寿镇新园村城镇生活污水散排口 | FF4306260268QT00 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇新园村 | 20.其他情况（该散排口出水浑浊，存在污水长期直排现象） | 整治目标：严禁生活污水直排。 整治措施：通过截污纳管将污水纳入市政管网，由平江县长寿镇污水处理厂予以处理。 | 市住房和城乡建设局 | 2025.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |