岳平环评[2026]1号

关于湖南湘乐送农业科技有限公司年产菜籽油6000吨、米糠油4000吨精深加工扩建项目环境影响报告表的批复

湖南湘乐送农业科技有限公司：
你单位（地址：湖南省岳阳市平江高新技术产业园福坤路和坤宇路交汇处西南角，法人代表：尹恒,统一社会信用代码：91430626MAD6R3861G）提交的《关于<湖南湘乐送农业科技有限公司年产菜籽油6000吨、米糠油4000吨精深加工扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南湘乐送农业科技有限公司年产菜籽油6000吨、米糠油4000吨精深加工扩建项目位于湖南平江高新技术产业园福坤路和坤宇路交汇处（项目中心地理坐标东经113°14′54.482″，北纬28°46′28.762″）。本项目在现有已建厂区内进行扩建，不新增用地，主要建设内容为：在现有工程油罐区西侧新建油加工车间，在车间内新建一条食用植物油精深加工生产线，该生产线以外购菜籽和现有工程副产品米糠为原料，通过压榨、精炼等工艺得到菜籽油和米糠油成品。同时为减小现有工程稻谷周转率，便于稻谷暂存，本次扩建在现有工程1#粮仓北侧新建一栋厂房作为2#粮仓，用于暂存现有工程的稻谷原料，现有工程产能不变，暂存的稻谷总量不变；主要生产设备包括：螺旋喂料绞龙、斗式提升机、磁旋器、糠粞分离筛、分料绞龙、电磁炒料机、电加热温控榨油机、电蒸汽发生器、电导热油炉等。项目总投资3170万元，其中环保投资77万元，占总投资的2.43％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于湖南湘乐送农业科技有限公司年产菜籽油6000吨、米糠油4000吨精深加工扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕38号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水依托已建化粪池处理、生产废水经一体化污水处理设备（处理工艺为：调节池+气浮+隔油池+絮凝池+A2O+沉淀池）处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放限值及平江高新技术产业园污水处理厂纳污标准两者较严值后，经园区污水管网进入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。原料筛分粉尘经集气管道收集+沙克龙除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中相关浓度限值后经25m高排气筒（DA003）排放；精炼废气经集气管道+干燥箱+丝网过滤+RCO处理后，其中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中相关浓度限值、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关浓度限值后经25m高排气筒（DA004）排放；厂界无组织排放粉尘和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；污水处理设施恶臭气体硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、废金属杂质、滤渣、油饼、除尘器收集尘、皂脚、废白土、废硅藻土、隔油油泥、污泥等一般固废经收集后暂存后外售综合利用；设备润洗油作为调和油外售；检验废油直接返回精炼工序回用；检验废液、废试剂包装、废活性炭、废催化剂、废过滤网、设备维修废机油、废油桶、含油抹布及手套等危废经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置；废导热油由供应资质单位更换，一经产生直接交由有资质单位处置，不在厂内危废间贮存；生活垃圾收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.204t/a，氨氮≤0.0251t/a、挥发性有机物≤2.079t/a。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二六年一月九日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南众昇生态环境科技有限公司


 

